## QS (2)
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | BOH T1
Cơ điện 2 | E_440 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x6mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 30

## SHOP ELW HAM
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | ELW HAM
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 30 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  | 30 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | E_440 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 30 | Khối lượng vật tư

## QS
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | ELW T1 | ELW T2
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  |  | 0
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  | 20 | 15

## Cost
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | ELW HAM
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 55 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  | 11 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | E_440 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 20 | Khối lượng vật tư
Cơ điện 2 | C_108 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 6

## SHOP
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | BEP T2
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 10 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện

## Mẫu up (2)
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | ELW HAM
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 25.75 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  |  | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | C_108 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 6
Cơ điện 2 | C_108 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x1.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đỏ |  |  | Công ty cấp | 0

## Mẫu up (4)
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | BEP T2
Cơ điện 2 | A_201 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W100xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 30

## Mẫu up
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | ELW HAM | BEP T2.1 | BEP T2
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 25.75 | 40.5 | 200 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | C_106 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  | 5 | 5 | 5 | KL vật tư chính - Giá trị phụ kiện
Cơ điện 2 | E_440 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 20 | 40 | 5 | Khối lượng vật tư
Cơ điện 2 | C_108 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 6 | 20
Cơ điện 2 | C_108 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x1.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đỏ |  |  | Công ty cấp | 5 | 5 | 5
Cơ điện 2 | C_445 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W250xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 38.1 |  |  | Giá trị gói_VT thường
Cơ điện 2 | A_102 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W100xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 39.94
Cơ điện 2 | C_445 | [7 empty] | Lắp đặt | Đấu nối thiết bị |  | tủ điện 6-18module | [5 empty] | 5 giàn giáo |  | 39.94 |  |  | Giá trị gói_NC độc lập
Cơ điện 2 | C_445 | [7 empty] | Lắp đặt | Chiều dài phụ kiện thang cáp | [7 empty] | 5 giàn giáo |  | 21.3 |  |  | Giá trị gói_NC độc lập
Cơ điện 2 | T_701 | Dây & cáp điện | Cáp chống cháy Cu/XLPE/FR. E90 | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | 1x35mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 24kV | màu xanh lam |  |  |  |  | 50 |  | Gói tài sản T_701

## ProjectResourceReview
Giai đoạn | Mã gói | Nhóm vật tư | Vật tư | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Mã hiệu | Kích thước | Thông số kỹ thuật khác | Nhóm nhân công | Nhân công độc lập | ĐVT nhân công độc lập | Mô tả nhân công | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp đặt | Dải thông số kỹ thuật | Hoàn thiện | Không gian lắp đặt | Điều kiện lắp đặt | Trách nhiệm cấp | CAN K (1-2)/(A-C) | CAN K (2-3)/(A-C) | CAN K (3-4)/(A-C) | CAN K (4-5)/(A-C) | TRUC KT NUOC | ELW HAM | BEP T2.1 | BEP T2
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x2.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đỏ |  |  | Công ty cấp | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đỏ |  |  | Công ty cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x4mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x1.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đỏ |  |  | Công ty cấp | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x1.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu đen |  |  | Công ty cấp | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Cơ điện 2 | A_201 | Dây & cáp điện | Dây điện Cu/PVC | LS | VIỆT NAM |  | 1x1.5mm² |  | Lắp đặt | [5 empty] | 450/750V | màu vàng xanh |  |  | Công ty cấp | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Cơ điện 1 | A_102 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W250xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 38.1
Cơ điện 1 | A_102 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W200xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 317.63
Cơ điện 1 | A_102 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W100xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 39.94
Cơ điện 1 | A_102 | Máng & phụ kiện tôn sơn tĩnh điện | Máng đột lỗ tôn sơn tĩnh điện | HẢI ĐĂNG | VIỆT NAM |  | W50xH50 |  | Lắp đặt |  |  |  |  | treo trần | T1.2 | màu cam | lắp nổi | 2 giàn giáo | Công ty cấp | 21.3
[9 empty] | Lắp đặt | Đấu nối thiết bị |  | tủ điện 6-18module | [5 empty] | 5 giàn giáo
Cơ điện 2 | T_702 | Dây & cáp điện | Cáp chậm cháy Cu/XLPE/LSZH
Cơ điện 2 | T_702 | Dây & cáp điện | Cáp chống cháy Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC